## Tabelle1
Katalogpreise Brandmeldesysteme - gültig ab 01. Oktober 2025 NSC Sicherheitstechnik GmbH
Art.-Nr | NSC Katalog Preis 04/25 | NSC Katalog Preis 10/25 | Beschreibung
Autor: B. Sieweke,05. August 2025
B01000-00 | 428 | 446 | 6 Gruppen Grenzwert Brandmelderzentrale (Hausalarm), gemäß EN54-2 und EN54-4
B01050-00 | 2100 | 2184 | Brandmelderzentrale Solution F1-6 Grundausbau für 2-6 Ringe, max. 1.542 Adressen, inkl. Netzteil 4,2 A/24 V
B01050-20 | 3680 | 3840 | Brandmelderzentrale F1-6 - SIL2
B01060-00 | 2600 | 2710 | Brandmelderzentrale Solution F1-18 Grundausbau für 2-18 Ringe und max. 4.572 Adressen, incl. Netzteil 6,7 A / 24 V
B01060-20 | 4160 | 4340 | Brandmelderzentrale F1-18 - SIL2
B01070-00 | 1180 | 1230 | Brandmelderzentrale Solution F2, 1 Ringmodul im Gehäuse A
B01080-00 | 1510 | 1570 | Brandmelderzentrale Solution F2 1 Ringmodul im Gehäuse B2
B01090-00 | 1460 | 1520 | Brandmelderzentrale Solution F2, 1 Ringmodul im Gehäuse B1
B01100-00 | 268 | 279 | Meldermodul für zweiten Ringbus
B01110-00 | 338 | 352 | Feuerwehr- / I/O-Erweiterung
B01115-00 | 290 | 299 | Schnittstellenkarte RS-485, redundant
B01125-00 | 98 | 102 | Folienfrontplatte Löschansteuerung für Solution F2
B01200-00 | 170 | 177 | 4HE-Frontplatte für F1-System für 96 Meldergruppen
B01205-01 | 211 | 220 | 4HE-Folienfrontplatte Löschansteuerung für Solution F1
B01205-20 | 69 | 72 | Optionaler Schlüsselschalter (Niederspannung) für Löschbereichsanzeigen
B01220-00 | 146 | 152 | Platine für 32er-LED-Meldergruppen-Einzelanzeige
B01225-00 | 104 | 108 | Löschbereichs-Anzeigeplatine für F1, für 1 Löschbereich
B01230-00 | 490 | 510 | Protokolldrucker, Einbauversion
B01231-00 | 4 | 4.4 | Ersatzpapier für Protokolldrucker
B01266-00 | 536 | 560 | Ringbus-Platine Multiprotokoll; Für Solution F1, 2 Ringe oder 4 Stichleitungen
B01276-00 | 650 | 680 | Ringbus-Platine Multiprotokoll - Für die Solution F1, redundant, 2 Ringe oder 8 Stichleitungen
B01276-20 | 780 | 816 | Ringbus-Platine SIL2 fähig IEC 61508
B01300-00 | 408 | 426 | Meldergruppen-Platine (F1-System) für Grenzwertmelder, universal, 8 Stichleitungen / 8 Gruppen
B01310-00 | 446 | 466 | Meldergruppen-Platine (F1-System) für Grenzwertmelder, universal, 8 Stichleitungen / 8 Gruppen, voll redundant
B01310-20 | 544 | 568 | Melderbaugruppe F1 SIL2 fähig IEC 61508
B01325-00 | 920 | 958 | Lösch-Steuerplatine P129 für Solution F2, 1 Löschbereich, gemäß EN12094-1
B01330-00 | 238 | 248 | Relaisplatine, 8 Wechsler, universal
B01330-20 | 290 | 304 | Relaisplatine, 8 Wechsler, universal - SIL2 fähig nach IEC 61508
B01340-00 | 730 | 760 | Standardschnittstelle Löschen (SST) für NSC Solution F1-6 / F1-18 gemäß VdS 2496 für max. 4 Löschbereiche
B01341-00 | 154 | 162 | Standartschnittstelle-Löschen (SST) für NSC-EST in Verbindung mit Löschsteuerplatine B01325-00
B01342-00 | 272 | 284 | Anschlussbox Kaskadierung für Lösch-Steuerplatine P129
B01345-00 | 1480 | 1540 | Netzwerk-Software für Solution F1-System in Verbindung mit ARCNET-Netzwerkkarte
B01350-00 | 408 | 426 | ARCNET-Netzwerkkarte für Zentralenvernetzung der BMZ Solution F1
B01350-20 | 540 | 564 | ARCNET-Netzwerkkarte SIL2 fähig IEC 61508 für Solution F1, max. 128 Teilnehmer
B01360-00 | 510 | 540 | ESPA Schnittstelle 4.4.4 für BMZ Solution F1/F2
B01361-00 | 760 | 800 | LIST-Protokoll für BMZ Solution F1
B01363-00 | 510 | 540 | MODBUS-Protokoll für BMZ Solution F1/F2
B01380-00 | 670 | 698 | Webserver Modul V4.x
B01390-00 | 104 | 110 | Download-Kabel für Ringbus- und Grenzwert-Platinen der F1 sowie für FAT und LCD-Brandmeldetableau
B01395-00 | 1980 | 2100 | Programmier- und Konfigurationssoftware BMA Tool für BMZ Solution F1 und Solution F2 (auch für Fernparametrierung)
B01400-00 | 310 | 324 | Gehäuse A1 für F1-System, für Bedienfeld ohne Meldergruppen-LEDs, max. 6 Ringe / 24 Grenzwertmeldegruppen
B01405-00 | 310 | 324 | Gehäuse A2 für F1-System, für Bedienfeld und max. 96 Meldergruppen-LEDs sowie 6 Ringe / 24 Grenzwert-meldegruppen
B01410-00 | 400 | 416 | Gehäuse B1 für F1-System, für Bedienfeld ohne Meldergruppen-LEDs, max. 12 Ringe / 48 Grenzwertmeldegruppen
B01415-00 | 400 | 416 | Gehäuse B2 für F1-System, für Bedienfeld und max. 96 Meldergruppen-LEDs sowie 12 Ringe / 48 Grenzwert-meldegruppen
B01420-00 | 570 | 598 | Gehäuse C1 für F1-System, für Bedienfeld ohne Meldergruppen-LEDs, max. 18 Ringe / 72 Grenzwertmeldegruppen
B01425-00 | 570 | 598 | Gehäuse C2 für F1-System, für Bedienfeld und max. 192 Meldergruppen-LEDs sowie 18 Ringe / 72 Grenzwert-meldegruppen
B01430-00 | 4730 | 4940 | Brandschutz-Standschrank F30 SVS 3/10-300
B01435-00 | 2620 | 2730 | Brandschutzgehäuse F30 AWS 665
B01436-00 | 2998 | 3120 | Brandschutzgehäuse F30 AWS 965
B01454-02 | 4460 | 4700 | Standschrank 19" 43HE (Rittal VX) in Ausführung IP54, mit Sichttür und 40HE-Schwenkrahmen, verschließbar, anreihbar
B01455-01 | 3200 | 3200 | Standschrank 19", 42 HE, mit Glastür und 38HE-Schwenkrahmen und Montageplatte für F1-System, anreihbar
B01455-05 |  | 1980 | Standschrank 19", 42 HE, mit Glastür F1-System, anreihbar
B01457-02 | 91 | 96 | 19"-Geräteboden für 19"-Standschrank B01455-01
B01457-10 | 206 | 215 | LED-Schaltschrankleuchte für 19"-Standschrank
B01457-20 | 296 | 308 | 2-fach Lüftermodul für Standschrank 19" B01455-01 inkl. Thermostat
B01462-00 | 192 | 200 | Schaltschrank-Heizung universal, für DIN-Schiene, 10W, Anschluss 230VAC
B01466-01 | 1180 | 1680 | Wandgehäuse 19"-12HE, Ausführung Rittal AX IP54, dreiteilig mit zusätzlichem Zugang zur Anschlusstechnik
B01480-00 | 106 | 112 | Blindplatte 19"-4HE, Folie-bezogen, platingrau
B01485-01 | 860 | 898 | AX Schaltschrank mit Sichtfenster, 200mm tief; IP65
B01486-01 | 1120 | 1170 | AX Schaltschrank mit Sichtfenster, 300mm tief; IP65
B01488-01 | 26 | 28 | SZ Kabelverschraubung M40x1,5 (1 VE)
B01488-02 | 60 | 63 | SZ Kabelverschraubung M20x1,5 (1 VE)
B01488-03 | 25 | 26 | Wandbefestigungshalter für AX Schaltschrank
B01500-00 | 1498 | 1560 | Anzeige- und Bedienfeld für Solution F1-System mit ARCNET-Schnittstelle
B01520-00 | 690 | 718 | LCD Anzeige- und Bedientableau, RS-485, für Solution F1/F2
B01530-00 | 1256 | 1320 | ARCNET-Hub SH ARC-M3 für Ausdehnung des Netzwerkes (ohne Ports)
B01531-00 | 1436 | 1498 | ARCNET-Hub SH ARC-M5 für Ausdehn­ung des ArcNet Netzwerkes (ohne Ports)
B01535-00 | 428 | 446 | Port SH-RS485-M für ARCNET-Hub, Sub-D 9-polig
B01535-10 | 451 | 472 | Port SH-RS485-M für ARCNET-Hub, Schraubklemmen
B01550-00 | 1050 | 1098 | ARCNET-LWL-Konverter LCON-1 / bitte Verfügbarkeit anfragen
B01550-02 | 1364 | 1420 | ARCNET-LWL-Konverter LCON-2 / bitte Verfügbarkeit anfragen
B01551-00 | 1670 | 1740 | ARCNET/RS-485 - LWL-Konverter DL-485 (13SM)
B01551-02 | 2170 | 2260 | ARCNET/RS-485 - LWL-Konverter DL-485 / optisch 2-kanalig (13SM)
B01557-00 | 2648 | 2760 | ARCNET/RS-485 LWL-Konverter DL-485RS / optisch mit ausfallsicherer Ringstruktur, (Single Mode)
B01557-01 | 1910 | 1990 | ARCNET/RS-485 LWL-Konverter DL-485RS / optisch mit ausfallsicherer Ringstruktur, (Multimode)
B01560-00 | 310 | 326 | Schnittstellenwandler RS-232 / RS-485, isoliert
B01560-01 | 364 | 380 | Schnittstellenwandler RS-232 / RS-422/485, isoliert
B01565-00 | 430 | 450 | Schnittstellenbaustein RS-485, 3-fach-Hub, isoliert
B01574-00 | 760 | 796 | Com Server ++ - Gateway Seriell zu TCP/IP
B01580-00 | 3490 | 3640 | ARCNET-Ethernet-Gateway mit Schraubklemmen, RS485
B01600-00 | 99 | 104 | Netzteil 24V / 2,5A als zusätzliche Stromversorgung für universellen Einsatz
B01620-00 | 758 | 790 | Netzteil 24V / 6,7 A, geprüft nach EN54-4, als externe Stromversorgung, VdS-zugelassen
B01620-01 | 870 | 905 | Adressierbares, intelligentes Netzteil 24V / 6,7 A, mit integriertem ESP-Ringbusmodul, geprüft nach EN54-4, VdS-zugelassen
B01623-00 | 368 | 384 | Netzteil 24V / 3A, gemäß EN54-4:A2, als externe Stromversorgung, VdS-zugelassen
B01623-06 | 64 | 68 | Erweiterungsmodul mit 6 abgesicherten Ausgängen, Störungsweiterleitung und Zustands-LED
B01625-00 | 280 | 292 | Netzteil 24V / 2,5A, gemäß EN54-4:A2, als externe Stromversorgung
B01625-06 | 56 | 60 | Erweiterungsmodul mit 6 abgesicherten Ausgängen, Störungsweiterleitung und Zustands-LED
B01627-00 | 318 | 334 | Netzteil 24V / 5,5A, gemäß EN54-4:A2, als externe Stromversorgung
B01628-00 | 550 | 578 | Netzteil 24V / 5A, gemäß EN54-4:A2, als externe Stromversorgung, VdS-zugelassen
B01650-00 | 272 | 283 | Metallgehäuse IP 65 für externe Netzteile z.B. B01600-00 und B01610-00
B01660-00 | 132 | 138 | Sicherungs-Ausgangsplatine 8-fach
B01706-00 | 4900 | 5100 | NSC Building Management Solutions
B01716-00 | 980 | 1040 | NSC Building Management Solutions - 100 Datenpunkteinheiten
B01718-00 | 7500 | 7800 | NSC Building Management Solutions - 1000 Datenpunkteinheiten
B01719-00 | 1600 | 1680 | Lizenzerweiterung - Bedieneralarm
B01721-00 | 1600 | 1680 | Lizenzerweiterung - Sprach- und Fax-Benachrichtigung
B01723-00 | 1600 | 1680 | Lizenzerweiterung - E-Mail-Benachrichtigung
B01724-00 | 1600 | 1680 | Lizenzerweiterung - SMS-Benachrichtigung
B01726-00 | 1600 | 1680 | Lizenzerweiterung - CAD Unterstützung
B01728-00 | 1600 | 1680 | Lizenzerweiterung - Zeitsteuerung
B01730-00 | 1600 | 1680 | Lizenzerweiterung - Facility Manager
B01732-00 | 800 | 840 | Lizenzerweiterung - Mobile App
B01734-00 | 800 | 840 | Lizenzerweiterung - Webclient (gleichzeitige Benutzer Liz.)
B01736-00 | 2500 | 2600 | Lizenzerweiterung - Bedienplatz
B01840-00 | 1648 | 1720 | EVABOX-LAN
B01841-00 | 2140 | 2230 | EVABOX-LTE
B02002-00 | 63.7 | 63.7 | Optischer Melder ALN-EN(WHT), weiß RAL 9003, mit neuer, verbesserter High-Performance-Rauchkammer
B02002-03 | 80.3 | 80.3 | Optischer-Ringbus-Melder ALN-EN(WHT)SIL
B02002-05 | 90 | 90 | Optischer Melder ALN-EN(BLK), schwarz, mit neuer, verbesserter High-Performance-Rauchkammer
B02003-00 | 68.5 | 68.5 | Optischer-Ringbus-Melder ALN-EN(WHT)-SCI, weiß RAL 9003, mit integrierten Trennern und High-Performance-Rauchkammer
B02011-00 | 74.4 | 74.4 | Multisensor Melder ACC-EN(WHT), weiß RAL 9003, mit neuer High-Performance-Rauchkammer und 2 Wärmesensoren
B02011-03 | 90.6 | 90.6 | Multisensor-Ringbus-Melder ACC-EN(WHT)SIL
B02011-05 | 90 | 90 | Multisensor Melder ACC-EN(BLK), schwarz, mit neuer High-Performance-Rauchkammer und 2 Wärmesensoren
B02012-00 | 81.4 | 81.4 | Multisensor-Ringbus-Melder ACC-EN(WHT)-SCI, weiß RAL 9003, mit integrierten Trennern und Mehrkanal-Auswertung
B02012-05 |  | 96 | Multisensor-Ringbus-Melder ACC-EN(BLK)-SCI, schwarz, mit integrierten Trennern und Mehrkanal-Auswertung
B02015-00 | 194.7 | 194.7 | Multisensor-Ringbus-Melder ACD-EN(WHT), weiß RAL 9003, mit neuer High-Performance-Rauchkammer und Brandgasdetektion
B02021-00 | 75.7 | 75.7 | Multi Wärmemelder ATJ-EN(WHT) für Ringbus, weiß RAL 9003, mit Wärmemaximal- und Differenzialsensoren
B02021-03 | 90.6 | 90.6 | Multi Wärmemelder ATJ-EN(WHT)SIL für Ringbus, Maximal- und Differenzialmelder
B02021-05 | 85 | 85 | Multi-Wärmemelder ATJ-EN(BLK), schwarz, mit Wärmemaximal- und Differenzialsensoren
B02022-00 | 110.2 | 110.2 | Wärme-Ringbus-Melder ACB-EW, Schutzart IP 67, kombiniert Wärmedifferenzial und -maximal, programmierbar / ohne Melderschild
B02023-00 | 84.5 | 84.5 | Multi Wärme-Ringbusmelder ATJ-EN(WHT)SCI, weiß RAL 9003, mit integrierten Trennern
B02100-00 | 258 | 258 | Hand Held Programmiergerät / Flash-Programmer TCH-B200 für alle ESP-Melder
B02103-00 | 10.8 | 10.8 | Programmierkabel PL-2
B02104-00 | 17 | 17 | Programmierkabel PL-3
B02220-00 | 16.3 | 16.3 | Montagesockel YBN-R/3(WHT)SCI, weiß RAL9003, mit Zweifach-Trenner für ESP-Ringbus-Melder ohne Trenner im Melder
B02220-03 | 32.4 | 32.4 | Montagesockel YBN-R/3(WHT)SCI/SIL, mit zweifach-Trenner
B02220-05 | 22 | 22 | Montagesockel YBN-R/3(BLK)SCI, mit zweifach-Trenner
B02222-00 | 7 | 7 | Montagesockel YBV-R/4(WHT), weiß RAL 9003, für ESP-Top-Loop Ringbus-Melder mit Trenner im Melder
B02222-05 |  | 8 | Montagesockel YBV-R/4(BLK), schwarz, für ESP-Top-Loop Ringbus-Melder mit Trenner im Melder
B02300-00 | 89 | 89 | Handfeuermelder BGU-E rot, ABS, für Ringbus, inkl. Dual-Isolator, gemäß EN54-11, mit Symbol Brennendes Haus
B02304-00 | 134 | 139 | Handfeuermelder rot, Aluminium-Druckgussgehäuse, inkl. Dual-Isolator, gemäß EN54-11, mit Symbol Brennendes Haus
B02306-00 | 370 | 384 | Handfeuermelder rot, Aluminium-Druckgussgehäuse - IP 65, ESP-Protokoll, inkl. Dual-Isolator, gemäß EN54-11, mit Symbol Brennendes Haus
B02310-00 | 98 | 98 | Handfeuermelder BGU-E blau, ABS, für Ringbus, inkl. Dual-Isolator, entspricht EN54-11, mit Beschriftung Hausalarm
B02312-00 | 98 | 98 | Handfeuermelder BGU-E gelb, mit Beschriftung Amokalarm ABS, für Ringbus, inkl. Dual-Isolator
B02313-00 | 98 | 98 | Handfeuermelder BGU-E gelb, mit Beschriftung Löschanlage ABS, für Ringbus, inkl. Dual-Isolator,
B02314-00 | 140 | 145 | Handfeuermelder blau, Aluminium-Druckgussgehäuse, inkl. Dual-Isolator, entspricht EN54-11, mit Beschriftung Hausalarm
B02315-00 | 140 | 145 | Handfeuermelder grün, Aluminium-Druckgussgehäuse, entspricht EN54-11, Typ B, mit Beschriftung Amokalarm
B02318-00 | 140 | 145 | Handfeuermelder gelb, Aluminium-Druckgussgehäuse, entspricht EN54-11, Typ B, mit Beschriftung Löschanlage
B02319-00 | 120 | 125 | Handfeuermelder BGU-E grün, mit Beschriftung Amokalarm ABS, für Ringbus, inkl. Dual-Isolator
B02322-03 | 106.1 | 106.1 | Adressierbarer Handfeuermelder HCP-E(SCI)SIL für Ringbus, mit Trenner, rotes Kunststoffgehäuse (Einbauvariante), gemäß EN54-11, Typ A
B02325-00 | 9 | 9 | Rückwandgehäuse für Handfeuermelder HCP-E/CCP-E, rotes Kunststoffgehäuse für a.P.-Montage
B02326-00 | 16.5 | 16.5 | Rücksetzschlüssel für Handfeuermelder HCP-E/CCP-E, VPE zu 10 Stk.
B02349-00 | 149 | 156 | Schutzhaube für DIN-Handfeuermelder (Bauform B), Polycarbonat
B02349-20 | 256 | 268 | Schutzhaube für DIN-Handfeuermelder (Bauform B), Polycarbonat, mit Alarm-Summer für Sabotage
B02400-03 | 118.5 | 118.5 | Zweifach Eingangsmodul CHQ-DIM2(SCI) für Ringbus, loop- powered, Smart-Fix IP 54 Gehäuse a.P.
B02402-00 | 146.3 | 146.3 | Zweifach Eingangsmodul CHQ-DIM2/DIN (SCI) für Ringbus, loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse
B02403-00 | 87.6 | 87.6 | Mini-Eingangsmodul CHQ-SIM für Ringbus, 1 überwachter Eingang, loop-powered
B02410-02 | 164.8 | 164.8 | 250V AC I/O-Modul CHQ-MRC2(SCI) für Ringbus, 250V AC/5A Relais, überwachter Eingang, loop-powered, Smart-Fix IP 54 Gehäuse a.P.
B02411-00 | 170 | 170 | 250V AC I/O-Modul CHQ-MRC2/DIN(SCI) für Ringbus, 250V AC 5A Relais, überwachter Eingang, loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse
B02415-00 | 98.9 | 98.9 | 3-fach I/O-Minimodul CHQ-POM für Ringbus, regelbarer Ausgang 24V / 2-32mA, 2 überwachte Eingänge, loop-powered
B02420-03 | 133.9 | 133.9 | Grenzwertmodul CHQ-SZM2(SCI) für Ringbus, 1 Eingang für Grenzwertmelder, loop-powered, Smart-Fix Gehäuse
B02422-00 | 149.4 | 149.4 | Grenzwertmodul CHQ-SZM2/DIN(SCI) für Ringbus, 1 Eingang für Grenzwertmelder, loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse
B02424-00 | 255.4 | 255.4 | Zweifach Grenzwertmodul CHQ-DZM(SCI), 2 Eingänge für Grenzwertmelder, fremdversorgt, Smart-Fix Gehäuse
B02427-00 | 339.9 | 339.9 | Zweifach Grenzwertmodul CHQ-DZM(SCI) I.S., 2 Eingänge für konventionelle Ex-Melder, fremdversorgt, Smart-Fix Gehäuse
B02427-01 | 407.9 | 407.9 | Zweifach Grenzwertmodul CHQ-DZM/DIN(SCI)I.S. für Ringbus, 2 Eingänge für konventionelle Ex-Melder, fremdversorgt, DIN-Schienen Gehäuse
B02429-00 | 131.8 | 131.8 | Zweifach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM für Ringbus, 2 Statusausgänge 24V/8mA, loop-powered, Smart-Fix Gehäuse
B02429-01 | 150.4 | 150.4 | Zweifach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM/DIN für Ringbus, 2 Statusausgänge 24V/8mA, loop-powered, DIN-Schienen
B02429-03 | 146.3 | 146.3 | Zweifach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM/SIL für Ringbus, 2 Statusausgänge 24V/8mA, loop-powered, Smart-Fix Gehäuse
B02429-13 | 173 | 173 | Zweifach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM/DIN/SIL für Ringbus, 2 Statusausgänge 24V/8mA, loop-powered,
B02429-50 | 332 | 332 | Passiv-Trenner, 1-kanalig, zur galvanischen Trennung von Stromsignalen ohne Versorgung
B02429-60 | 520 | 520 | Passiv-Trenner, 2-kanalig, zur galvanischen Trennung von Stromsignalen ohne Versorgung
B02430-00 | 236.9 | 236.9 | Zweifach-Überwachungsmodul CHQ-ISM für Ringbus, überwacht 2 Sirenenausgänge 24V, fremdversorgt, Smart-Fix Gehäuse
B02431-00 | 276 | 276 | Zweifach-Überwachungsmodul CHQ-ISM/DIN, Ringbus, überwacht 2 Sirenenausgänge 24V, fremdversorgt, DIN-Schienen Gehäuse
B02432-00 | 64.9 | 64.9 | Abschlusswiderstand/-element TE-RH-E für Grenzwertmodule CHQ-SZM2(SCI), CHQ-SZM2(DIN)SCI, CHQ-DZM, CHQ-DZM(I.S.) und CHZ-DZM/DIN(SCI)I.S.
B02444-00 | 260.6 | 260.6 | 8-fach I/O-Modul CHQ-PCM(SCI) für Ringbus, 4 Relais, 4 überwachte Eingänge, loop-powered, Smart-Fix Gehäuse
B02444-02 | 283.3 | 283.3 | 8-fach I/O-Modul CHQ-PCM/DIN(SCI) für Ringbus, 4 Relais, 4 überwachte Eingänge, loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse
B02444-03 | 302.8 | 302.8 | 8-fach I/O-Modul CHQ-PCM/DIN(SCI)SIL für Ringbus, 4 Relais, 4 überwachte Ausgänge, loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse
B02446-00 | 95.8 | 95.8 | Mini-Ausgangsmodul CHQ-SOM für Ringbus, 1 Relais 30V DC/1A, loop-powered, im Miniaturgehäuse
B02450-03 | 141.1 | 141.1 | 3-fach I/O-Modul CHQ-DRC2(SCI) für Ringbus, 2 Relais, 1 überwachter Eingang, loop-powered, Smart-Fix Gehäuse
B02452-00 | 179.2 | 179.2 | 3-fach I/O-Modul CHQ-DRC2/DIN(SCI) für Ringbus, 2 Relais, 1 überwachter Eingang, loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse
B02452-03 | 197.8 | 197.8 | 3-fach I/O-Modul CHQ-DRC2/DIN(SCI)SIL, Ringbus, 2 Relais, 1 überwachter Eingang, loop-powered, SIL2-Zulassung, DIN-Schienen Gehäuse
B02460-03 | 222.5 | 222.5 | Zweifach Sirenenmodul CHQ-DSC2(SCI) für Ringbus, 2 Ausgänge zur überwachten Sirenenansteuerung 24V/1A, 1 überwachter Eingang, fremdversorgt, Smart-Fix Gehäuse
B02461-00 | 265.7 | 265.7 | Zweifach Sirenenmodul CHQ-DSC2/DIN(SCI) Ringbus, 2 Ausgänge zur überwachten Sirenenansteuerung 24V/1A, 1 überw. Eingang, fremdversorgt, DIN-Schienen Gehäuse
B02461-03 | 290.5 | 290.5 | Zweifach Sirenenmodul CHQ-DSC2/DIN(SCI) Ringbus, 2 Ausgänge zur überwachten Sirenenansteuerung 24V/1A, 1 überw. Eingang, fremdversorgt, DIN-Schienen-Montage
B02470-00 | 28.2 | 28.2 | Feuchtraum-Zusatzgehäuse für Smart Fix a.P.-Ringbus-Module
B02471-00 | 13 | 13 | Weiße Abdeckung für Smart Fix-a.P.-Ringbus-Module
B02620-00 | 142 | 148 | XP95 Handfeuermelder „Typ B“, rot, Metallgehäuse, mit Symbol „Brennendes Haus“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11
B02620-01 | 142 | 148 | XP95 Handfeuermelder „Typ B“, blau, Metallgehäuse, mit Symbol „Hausalarm“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11
B02621-00 | 104 | 110 | XP95 Handfeuermelder „Typ B“, rot, ABS, mit Symbol „Brennendes Haus“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11
B02621-01 | 104 | 110 | XP95 Handfeuermelder „Typ B“, blau, ABS, mit Symbol „Hausalarm“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11
B02623-02 | 72 | 76 | Dichtungsset für Handfeuermelder B02620-00 und B02620-01
B02700-00 | 69.8 | 74 | Discovery Optischer Rauchmelder
B02704-00 | 82 | 87 | Discovery Multisensor (Rauch/Temperatur)
B02706-00 | 73.6 | 78 | Discovery Wärmemelder
B02710-00 | 190 | 200 | Discovery Multisensor (CO/Temperatur)
B02727-00 | 242 | 256 | Handfeuermelder „Typ A“, rot, Kunststoff, mit Isolator und Symbol „brennendes Haus“, gemäß EN54-11, wetterfest
B02750-00 | 5.5 | 5.7 | XP95 / Discovery XPERT7 Standardsockel
B02752-00 | 13.6 | 14 | XP95 / Discovery XPERT7 Standardsockel mit Isolator
B02760-00 | 35.8 | 38 | XP95 / Discovery Isolatorkopf
B02762-00 | 6 | 6.5 | XP95 / Discovery Sockel für Isolatorkopf B02760-00
B02846-00 | 156 | 161 | XP95 / Discovery Sounder Control Unit mit Isolator im IP54-a.P.-Gehäuse
B02852-00 | 151 | 164 | XP95 / Discovery Zone Monitor Modul mit Isolator im IP54-a.P.-Gehäuse
B02866-00 | 131 | 135 | XP95 / Discovery DIN Rail Dual Isolator Modul
B02871-00 | 140 | 145 | XP95 / Discovery DIN Rail Zone Monitor Modul mit Isolator
B02874-00 | 90 | 93 | XP95 / Discovery Mini Switch Monitor Modul mit Isolator
B02900-00 | 72 | 72 | SOTERIA Optischer Rauchmelder
B02904-00 | 84 | 84 | SOTERIA Multisensor (Rauch/Temperatur)
B02904-05 | 108 | 108 | SOTERIA Multisensor, schwarz (Rauch/Temperatur)
B02906-00 | 73 | 73 | SOTERIA Wärmemelder
B02908-00 | 92 | 92 | Multisensor-Melder SOTERIA Dual-Optik
B02910-00 |  | 130 | Tri-Sensor-Melder SOTERIA
B02920-00 | 426 | 426 | SOTERIA Dimension - Deckenbündiger Rauchmelder
B02921-00 | 756 | 756 | SOTERIA Dimension - Deckenbündiger SPEZIAL-Rauchmelder
B02922-00 | 46 | 46 | SOTERIA Dimension - Einbaudose
B02925-00 | 73 | 73 | Handfeuermelder „Typ A“, rot, Kunststoff, mit Isolator und Symbol „brennendes Haus“, gemäß EN54-11
B02926-00 | 103 | 103 | SOTERIA Handfeuermelder „Typ B“, rot, ABS, mit Symbol „Brennendes Haus“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11
B02926-01 | 112 | 112 | Handfeuermelder Typ B, blau, PC, Soteria
B02926-02 | 112 | 112 | Handfeuermelder Typ B, gelb, PC, Soteria
B02926-03 | 140 | 140 | Handfeuermelder Typ B, grün, PC, Soteria
B02940-00 | 112 | 116 | Intelligentes Ein-/Ausgangsmodul mit Isolator im IP52-a.P.-Gehäuse, 1 überwachter Eingang, 1 Relais (1A @ 30V)
B02942-00 | 136 | 140 | Intelligentes 2-fach Ein-/Ausgangsmodul mit Isolator im IP52-a.P.-Gehäuse, 2 überwachte Eingänge, 2 Relais (1A @ 30V)
B02944-00 | 146 | 150 | Intelligentes 250V Ein-/Ausgangsmodul mit Isolator im IP52-a.P.-Gehäuse, 2 Eingänge, 1 Relais (5 A @ 250 V)
B02947-00 | 105 | 108 | Intelligentes Überwachungsmodul mit Isolator im IP52-a.P.-Gehäuse, 1 überwachter Eingang
B02949-00 | 136 | 140 | Intelligentes 2-fach Überwachungsmodul mit Isolator im IP52-a.P.-Gehäuse, 1 überwachter Eingang
B02950-00 | 6 | 6 | SOTERIA XPERT8 Standardsockel
B02950-01 | 6 | 6 | SOTERIA XPERT8 Sockel rot
B02950-05 | 9 | 9 | SOTERIA XPERT8 Sockel schwarz
B02960-00 | 124 | 124 | Intelligentes DIN-Rail Ein-/Ausgangsmodul mit Isolator, 1 überwachter Eingang, 1 Relais (1 A @ 30 V)
B02967-00 | 110 | 110 | Intelligentes DIN-Rail Überwachungsmodul mit Isolator, 1 überwachter Eingang
B03003-00 | 37.1 | 37.1 | Optischer Rauchmelder SOC-E3N(WHT) gemäß EN54, Teil 7, mit Flat-Response-Technologie
B03015-00 | 34.3 | 34.3 | Wärmemaximalmelder 60°C, DFJ-AE3 (WHT), Klasse A1 und A1S gemäß EN-54, Teil 5
B03020-00 | 34.3 | 34.3 | Wärmemaximalmelder 90°C, DFJ-CE3 (WHT), Klasse C und CS gemäß EN-54, Teil 5
B03025-00 | 34.3 | 34.3 | Wärmedifferenzial- und Maximalmelder 60C°, DCD-AE3(WHT), Klasse A1 und A1R gemäß EN-54, Teil 5
B03030-00 | 34.3 | 34.3 | Wärmedifferenzial- und Maximalmelder 60C°, DCD-CE3(WHT), Klasse C bzw. CR gemäß EN-54, Teil 5
B03050-00 | 74.2 | 74.2 | Wärmemaximalmelder DFG-60BLKJ, wasserdicht, Grenzwert, Auslösetemperatur 60C°
B03100-00 | 5.8 | 5.8 | Montagesockel Standard YBN-R/6 für CDX-Grenzwertmelder
B03107-00 | 43.3 | 43.3 | Relaissockel YBO-R/6RN für CDX-Grenzwertmelder
B03109-00 | 30.3 | 30.3 | Relaissockel YBO-R/6R für CDX-Grenzwertmelder, selbsthaltend
B03301-00 | 74 | 77 | Handfeuermelder rot, Alu, Grenzwert, mit Symbol „Brennendes Haus“, gemäß EN54, Teil 11
B03306-00 | 264 | 276 | Handfeuermelder rot, Alu, Grenzwert, Schutzklasse IP65 mit Symbol „Brennendes Haus“, gemäß EN54, Teil 11
B03314-00 | 80 | 84 | Handfeuermelder blau, Alu, Grenzwert, mit Beschriftung „Hausalarm“, entspricht EN54, Teil 11
B03314-20 | 80 | 84 | Handfeuermelder blau, Alu-Gehäuse, EN12094-3, Grenzwert, mit Beschriftung „STOPP-TASTER Gaslöschanlage“
B03316-20 | 80 | 84 | Handfeuermelder grün, Alu-Gehäuse, EN12094-3, Grenzwert, mit Beschriftung „Nachfluten Gaslöschanlage“
B03319-20 | 80 | 84 | Handfeuermelder gelb, Alu-Gehäuse, EN12094-3, Grenzwert, mit Beschriftung „Handauslösung Gaslöschanlage“
B03348-00 | 28 | 30 | Wetterschutzgehäuse rot, Aluminium, Handfeuermelder Typ B
B03350-00 | 690 | 718 | Handfeuermelder IP66, rot, Grenzwert, mit Symbol „Brennendes Haus“
B03350-01 | 740 | 770 | Handfeuermelder IP66, rot, Grenzwert, mit Symbol „Brennendes Haus“
B03401-00 | 397.6 | 397.6 | Lüftungskanalgehäuse SDP-3 für Multi Sensor B02011-00/B02012-00 und Rauchmelder B02002-00/B02003-00 sowie B03003-00
B03407-00 | 168.9 | 168.9 | Venturi-Rohr 1.500 mm für SDP-3
B03408-00 | 230.7 | 230.7 | Venturi-Rohr 2.800 mm für SDP-3
B03411-00 | 127.7 | 127.7 | Montagebausatz für Lüftungskanalmelder SDP-3
B03412-00 | 700.4 | 700.4 | Schutzgehäuse Cover 75 für Lüftungskanalmeldergehäuse SDP-3
B03540-00 | 35.7 | 37.5 | Orbis Optischer Rauchmelder
B03542-00 | 48.3 | 50.8 | Orbis Multisensor (Rauch/Temperatur)
B03544-00 | 28 | 29.4 | Orbis Wärmemelder A1R (57°C)
B03546-00 | 28 | 29.4 | Orbis Wärmemelder A1S (57°C)
B03548-00 | 28 | 29.4 | Orbis Wärmemelder A2S (61°C)
B03550-00 | 28 | 29.4 | Orbis Wärmemelder BR(73°C)
B03552-00 | 28 | 29.4 | Orbis Wärmemelder BS (73°C)
B03554-00 | 28 | 29.4 | Orbis Wärmemelder CR (90°C)
B03556-00 | 28 | 29.4 | Orbis Wärmemelder CS (90°C)
B03558-00 | 6.5 | 7 | Orbis TimeSaver-Sockel
B03560-00 | 29 | 30.6 | Orbis TimeSaver Relaissockel
B03570-00 | 30.4 | 32 | S65 Optischer Rauchmelder
B03576-00 | 30 | 31.5 | S65 Wärmemelder (A1R)
B03578-00 | 30 | 31.5 | S65 Wärmemelder (BR)
B03580-00 | 30 | 31.5 | S65 Wärmemelder (CR)
B03582-00 | 30 | 31.5 | S65 Wärmemelder (CS)
B03584-00 | 5.4 | 5.7 | S65 Standardsockel
B03586-00 | 30 | 31.5 | S65 Standard-Relaissockel
B04002-00 | 4060 | 4200 | Testifire XTR2 Kit zum Test von Rauch- Wärme- Und Multisensormeldern
B04002-20 | 191 | 198 | Ersatz-Rauchkapsel TES3 für Rauchmelderprüfgerät Testifire XTR2
B04002-30 | 320 | 330 | Adapter zur Prüfung von ASD oder Flachmeldern zu Testifire XTR2
B04002-65 | 592 | 615 | Ersatzakku BP-061 für Testifire XTR2
B04002-70 | 582 | 605 | Ladegeräte-Set CHAK-061 für Ersatzakku BP-061 für Testifire XTR2
B04004-00 | 43.8 | 46 | Rauchmeldertestgerät DetectaReach DR1 incl. Aerosol DSF2R (150ml)
B04004-10 | 498 | 518 | Aerosol DSF2R für DetectaReach DR1, VE mit 12 x 150ml
B04007-00 | 860 | 894 | Teleskopstange DP1 bis 7,5 m Deckenhöhe
B04007-50 | 130 | 135 | Tasche PB1 zu Teleskopstange DP1
B04008-00 | 440 | 458 | Rauchmelderprüfkopf DH1
B04008-50 | 280 | 290 | Tasche EB1 für Rauchmelderprüfkopf DH1 und weitere Prüfgeräte
B04009-10 | 420 | 438 | Testgas DetectaSmoke DSF1 VE 12 x 250 ml
B04015-02 | 6200 | 6450 | Testifire Komplett-Set XTR2, bis 6 m Deckenhöhe
B04017-02 | 7100 | 7380 | Testifire Komplett-Set XTR2, bis 9 m Deckenhöhe
B04025-00 | 5100 | 5300 | Super-Komplett-Kit Solo 822 (batteriebetrieben) zur Rauch- und Wärmemelderprüfung bis 6m
B04030-00 | 4700 | 4890 | Solo Rauchmeldertestkit URBAN 365 bis 5m
B04031-02 | 6400 | 6650 | Solo Rauch- und Wärmemeldertestkit URBAN XTR2 bis 5m
B04040-00 | 1200 | 1250 | Teleskopstange Solo 100, 1,26 bis 4,5 m
B04043-00 | 562 | 585 | Teleskopstange 1,17 bis 2,2 m
B04045-00 | 284 | 296 | Verlängerungsstange 1,13 m
B04050-00 | 640 | 665 | Universeller Melderpflücker Solo200
B04057-00 | 3750 | 3900 | Testifire 2000-001, Multi-Stimulus-Melderprüfkopf Rauch / Wärme / CO
B04059-00 | 386 | 402 | Infrarot-Fernbedienung für alle Testgeräte „Testifire“
B04060-00 | 650 | 676 | Rauchmelderprüfkopf Solo330
B04061-00 | 2320 | 2420 | Rauchmelderprüfkopf Solo365
B04061-20 | 69 | 72 | Ersatz-Rauchkapsel ES3 für Rauchmelderprüfgerät Solo 365
B04061-30 | 336 | 350 | Solo372 = RAS-Adapter für Solo 365
B04062-00 | 47.6 | 49.5 | Testgas Solo A5, für Rauchmelder in Verbindung mit Solo330 / DH1
B04063-00 | 208 | 216 | Ersatz-Rauchkapsel TS3 für Testifire Prüfgeräte
B04064-00 | 65 | 68 | Testgas für CO-Melder in Verbindung mit Solo330 / DH1
B04067-00 | 208 | 216 | Ersatz-CO-Kapsel TC3 für Testifire Prüfgerät
B04068-00 | 48 | 50 | Rauchmelder-Testgerät Smoke Sabre
B04069-00 | 57 | 60 | Testgas Solo A10, für Rauchmelder in Verbindung mit Solo330 / DH1
B04080-00 | 2100 | 2184 | Wärmemeldertestgerät Solo461 (batteriebetrieben) komplett
B04082-00 | 1368 | 1424 | Wärmemelderprüfkopf Solo460 (batteriebetrieben)
B04084-00 | 338 | 352 | Akkustab Solo770 (Ersatz) für Wärmemelderprüfkopf 460, Testifire und Scorpion
B04084-65 | 528 | 550 | Ersatz-Akku Solo370 für Rauchmelderprüfkopf Solo365
B04086-00 | 386 | 402 | Schnellladegerät Solo727 für Batterie B04084-00
B04090-00 | 388 | 404 | Tragetasche Solo 610, schwarz, stabiles Nylon
B04090-01 | 136 | 142 | Tragetasche Solo 602 für Solo 100, schwarz, stabiles Nylon
B04101-00 | 67 | 67 | Ringbus-Melderparallelanzeige, (adressierbar), rote LEDs, rundes formschönes a.P.-Gehäuse, „loop-powered“
B04107-00 | 22 | 23 | Melderparallelanzeige konventionell, „Prisma“ NSC formschönes weißes a.P.-Gehäuse
B04111-00 | 44.8 | 47 | Melderparallelanzeige konventionell, VdS zugelassen
B04115-00 | 33 | 35 | Melderparallelanzeige zum Einbau
B04130-00 | 978 | 1018 | Scorpion Prüfkopf Scorp2001 zur automatischen Fern-Prüfung von Ansaugrauchmeldern
B04133-00 | 978 | 1018 | Scorpion Prüfkopf Scorp1001 zur automatischen Fern-Prüfung von Punktrauchmeldern
B04140-00 | 1980 | 2060 | Scorpion-Steuereinheit zur Fern-Steuerung von bis zu 8 Scorpion-Prüfköpfen B04130-00 / B04133-00
B04145-00 | 235 | 244 | Anschlusskabel für Scorpion-Steuereinheit an Akku B04084-00
B04200-00 | 39.8 | 42 | Melderkonsole für Doppelböden
B04205-00 | 16.6 | 18 | Melder-Klappkonsole für geneigte Decken
B04206-00 | 13.8 | 14.4 | Melderkonsole für geneigte Decken
B04210-00 | 17.4 | 18 | Abstandskonsole für Meldersockel
B04215-00 | 30 | 32 | Schutzkorb für Melder und Signalgeber
B04220-00 | 45 | 47 | Schutzkorb für Handfeuermelder
B04300-00 | 10.5 | 11 | Universeller Feuchtraum-Zusatzsockel, passend für fast alle Meldersockel am Markt
B04301-00 | 108 | 112 | Kabel-Verschraubungen, passend zum Feuchtraum-Zusatzsockel B04300-00
B04310-00 | 31.3 | 31.3 | Einbau-Adapter Hochiki für abgehängte Decken
B04315-00 | 4.8 | 4.8 | Aufbauring Hochiki für Meldersockel bei a.P.-Verkabelung
B04320-00 | 34 | 34 | Halterung für Melderbezeichnungsschild, Abmessungen 43x22 mm
B04330-00 | 25 | 26 | Zusatzheizung 2,7 Watt für Meldersockel
B04500-00 | 19 | 20 | Sockeladapter (Orbis auf Serie 65)
B04504-00 | 3.3 | 3.5 | Dose für Meldersockel bei a.P.-Verkabelung
B04507-00 | 28 | 30 | Einbau-Adapter Apollo für abgehängte Decken
B04507-01 | 24 | 25 | Einbau-Adapter Apollo für abgehängte Decken
B04524-00 | 4 | 4.2 | Wasser- /Staubschutzplatte (Soteria, Discovery, XP95, Orbis, S65)
B04531-02 | 21 | 22 | Universelle XPERT-Karte blanko, VE 25 Stück
B04531-05 |  | 13.8 | Universelle XPERT-Karte schwarz, VE 10 Stück blanko
B04533-00 | 1525 | 1600 | Apollo Test Set
B04574-00 | 14.7 | 15.5 | Transparenter Klappdeckel für Handfeuermelder Apollo B02925-xx
B05025-00 | 1844 | 1918 | STRATOS Micra 10 Ansaugrauchmelder, basierend auf Lasertechnologie, im a.P.-Gehäuse
B05035-00 | 1680 | 1748 | STRATOS Modulaser Detektor Modul, basierend auf Lasertechnologie
B05036-00 | 1864 | 1940 | STRATOS Modulaser Minimum Display Modul mit LED-Anzeige
B05037-00 | 2100 | 2184 | STRATOS Modulaser Display Modul mit LCD-Anzeige
B05038-00 | 3600 | 3750 | STRATOS Modulaser Command Display Modul
B05070-00 | 2418 | 2520 | STRATOS Micra 25, Ansaugrauchmelder basierend auf Lasertechnologie, mit Montagesockel
B05080-00 | 3300 | 3430 | STRATOS Micra 100, Ansaugrauchmelder basierend auf Lasertechnologie, mit Montagesockel
B05101-00 | 340 | 355 | Hochiki-ESP-Schnittstellenkarte
B05101-01 | 624 | 648 | Apollo Busschnittstellenkarte
B05104-00 | 434 | 452 | Stratos Micra 10/25/100 Relaiskarte
B05110-01 | 89 | 93 | Ersatz-Staubabscheidereinsatz
B05110-02 | 60 | 63 | Ersatz-Staubabscheidereinsatz
B05112-00 | 65.3 | 68 | Raucherzeuger AX-60 weiß
B05113-00 | 70 | 73 | Rauchstift (Halter + 6 Einsätze)
B05113-01 | 57.5 | 60 | 6 Einsätze als Nachfüllpack für Rauchstift)
B05114-00 | 20 | 21 | Ersatzfilter für ABS-Luftfilter B05176-xx und PVC-Luftfilter B05270-00
B05114-00 | 20 | 21 | Ersatzfilter
B05120-00 | 2770 | 2880 | Stratos Lufterhitzer
B05130-25 | 122 | 128 | Ansaugrohr d=25mm, Stange á 3 m*
B05131-25 | 24 | 25 | 45° Winkel d=25mm
B05132-25 | 78 | 81 | 90° Bogen d=25mm
B05133-25 | 16 | 17 | Muffe d=25mm
B05134-25 | 38 | 40 | T-Stück d=25mm
B05137-25 | 69 | 72 | Verschraubung d=25mm
B05138-25 | 18.6 | 19.5 | Endkappe d=25mm
B05140-25 | 6 | 6.5 | Adapterstück 3/4“-Rohr à Muffe 25 mm
B05153-25 | 37 | 38.5 | Ansaugkapillar-Set bestehend aus flachem Schraubansaugflansch, 2m roten Kapillarschlauch und T-Stück für 25mm-Rohrsystem
B05160-25 | 128 | 134 | Rückschlagventil ABS, federbelastet, zum Ausblasen des ABS-Ansaugrohres, d=25 mm
B05162-20 | 32 | 34 | Klebemuffe d=25mm für Kapillarschlauch
B05163-00 | 12.6 | 13.2 | Flache Schraub-Ansaugkapillare mit Befestigungsflansch für Kapillarschlauch
B05169-00 | 4 | 4.2 | Kapillarschlauch rot, pro m
B05169-01 | 4 | 4.2 | Kapillarschlauch weiss, pro m
B05170-00 | 220 | 230 | Ansaugschlauch, flexibel, D = 25
B05175-25 | 146 | 152 | Kondensatabscheider für ABS-Rohr, d=25mm, mit Verschraubungen und Drehverschluss
B05176-25 | 99 | 103 | Luftfilter für ABS-Rohr, d=25mm, mit Verschraubungen
B05177-00 | 90 | 94 | Druckluftanschluss CC 25 ABS für den Einsatz mit 3-Wege-Kugelhahn
B05178-00 | 252 | 262 | 3-Wege-Kugelhahn ABS, mit T-Bohrung, d=25mm
B05179-00 | 312 | 325 | Schalldämpfer Luft-Rückführung für Ansaugrauchmelder
B05180-25 | 116 | 121 | Rohr-Clipschelle 25-27mm
B05181-25 | 14.4 | 15 | Clipschellen-Abhänger 25-27mm
B05185-00 | 18 | 19 | ABS - Spezialkleber
B05185-01 | 42 | 44 | ABS - Reiniger
B05185-02 | 38 | 40 | ABS - Spezialkleber DURAPIPE
B05186-00 | 26 | 27 | Warnaufkleber, 100 Stk.
B05190-00 | 160 | 170 | Rohrschneider für Kunststoffrohre
B05225-00 | 146 | 152 | PVC-Rohr 25/1,5 mm*
B05230-00 | 15 | 15.6 | PVC-Endkappe
B05232-00 | 16 | 17 | PVC-Winkel, 90°
B05235-00 | 81 | 85 | PVC-Verschraubung
B05237-10 | 81 | 85 | PVC-Bogen, 90°
B05240-00 | 15 | 16 | PVC-Muffe
B05242-00 | 30 | 32 | PVC-Winkel 45°
B05245-00 | 22 | 23 | PVC-T-Stück
B05249-00 | 98 | 102 | Befestigungsschelle (Rohrklemme)
B05253-00 | 37 | 38.5 | Ansaugkapillar-Set Bestehend aus flachem Schraubansaugflansch, 2m roten Kapillarschlauch mit Steckmuffe für 25mm-Rohrsystem
B05262-01 | 119 | 124 | Rückschlagventil PVC, federbelastet
B05270-00 | 99 | 103 | Luftfilter für PVC-Rohr
B05271-00 | 378 | 394 | Inline-Luftfilter (grau) für Ansaugrohr d=25mm und d=3/4“
B05277-00 | 80 | 84 | Druckluftanschluss CC 25 PVC - für den Einsatz mit 3-Wege-Kugelhahn
B05278-00 | 134 | 140 | 3-Wege-Kugelhahn PVC mit T-Bohrung
B05280-00 | 48 | 50 | PVC Spezial-Kleber für RAS-Rohr
B05281-00 | 16 | 17 | PVC Spezial-Kleber für RAS-Rohr
B05281-50 | 28 | 30 | PVC Spezial-Kleber für RAS-Rohr
B05285-00 | 37 | 39 | PVC Spezial-Reiniger, 1000 ml-Dose
B05288-00 | 303 | 316 | Zyklon Abscheider für RAS Systeme (Wasser- und Staubabscheider)
B05291-01 | 8300 | 8630 | Freiblaseinrichtung BO2.1 HDBV für 1 Rauchansaugrohr
B05295-00 | 1200 | 1248 | Reinigungskit RAS ASD, elektrischer Kompressor mit hoher Leistung
B05296-00 | 418 | 434 | Transportkoffer für Reinigungskit B05295-00
B05300-01 | 141.1 | 141.1 | CDX Optischer Rauchmelder Ex, SOC-E-IS
B05310-00 | 141.1 | 141.1 | CDX Wärmemelder 60° Ex, DCD-1E-IS
B05330-00 | 10.3 | 10.3 | Meldersockel YBN-R/4IS für Ex-Melder
B05340-00 | 430 | 460 | Galvanischer Trennwandler 24V, für Ex-Melder, 2-kanalig
B05350-00 | 1080 | 1130 | Handfeuermelder Grenzwert Ex
B05350-01 | 1160 | 1210 | Handfeuermelder Grenzwert Hochiki Ex mit Alarmwiderstand
B05353-00 | 10 | 10.4 | Ersatzglasscheibe für Handfeuermelder Ex
B05401-00 | 556.2 | 556.2 | IR-Flammenmelder DRD-E
B05406-00 | 7.2 | 7.2 | Montagesockel Standard YBN-R/6 für Grenzwertmelder
B05408-00 | 154.5 | 154.5 | Wand- und Deckenhalterung YZU-A
B05440-01 | 2980 | 3100 | Konventioneller IR³-Flammenmelder (3-kanalig) mit Täuschungsalarm­unterdrückung, Industrie-Version
B05445-01 | 3680 | 3830 | Konventioneller, eigensicherer, IR³-Flammenmelder IFD-E(I.S:), 3-kanalig, mit Täuschungsalarm­unterdrückung, für Ex-Anwendungen
B05448-01 | 3240 | 3370 | Konventioneller UV/IR²-Flammenmelder mit Täuschungsalarm­unterdrückung, Industrie-Version
B05455-00 | 220 | 230 | Einstellbare Montagehalterung für Flammenmelder IFD-E, IFD-E(I.S.) und IFD-E(Exd)
B05456-01 | 4590 | 4780 | Mobiles, Testgerät für Talentum-Flammenmelder
B05457-00 | 520 | 540 | Wetterschutzhaube für nicht druckgekapselte IR-Flammenmelder
B05460-00 | 4300 | 4480 | Konventioneller IR³-Flammenmelder (3-kanalig) mit Täuschungsalarmunterdrückung, Industrie-Version
B05461-00 | 216 | 226 | Sockel für die Aufnahme der Industrie-Brandmelder B05460-00 und B05465-00
B05462-00 | 304 | 318 | Relaismodul für Industrie-Brandmelder B05460-0x und B5465-0x
B05463-00 | 52 | 54 | Montagebügel für Industrie-Brandmelder B05460-0x und B5465-0x
B05463-01 | 61 | 64 | Montagewinkel für Industrie-Brandmelder B05460-0x und B5465-0x
B05464-00 | 840 | 874 | Luftspülvorsatz für IR-Flammenmelder
B05465-00 | 3060 | 3180 | Konventioneller UV-Flammenmelder zur Detektion von offenen Flammen, Täuschungsalarmunterdrückung
B05474-00 | 4050 | 4210 | Multispektrum IR-Flammenmelder FDS303, FM, ATEX, IEC Ex zugelassen, Täuschungsalarm­unterdrückung
B05474-01 | 330 | 344 | Wetter- & Sonnenschutz für FDS303
B05474-20 | 4900 | 5100 | Multi IR-Flammenmelder FDS303, V²A
B05540-00 | 1250 | 1250 | ESP-FireBeam-Melder Xtra adressierbar (ESP-Protokoll) Reichweite 5 - 70m
B05541-00 | 1160 | 1160 | FireBeam Xtra konventionell 5 - 70m
B05543-00 | 175.1 | 175.1 | Erweiterung FireBeam Xtra 70-140m-Reflektor
B05544-00 | 198.8 | 198.8 | FireBeam-Melder Xtra Antibeschlag-Kit
B05544-01 | 358.4 | 358.4 | FireBeam Xtra 70-140m Antibeschlag-Erweiterung
B05548-00 | 242.1 | 242.1 | Wandhalterung für FireBeam
B05550-00 | 1480 | 1540 | Open Area Rauch-Melder OSI-90 (Beam) mit 2 Wellenlängen, 80°-Empfänger
B05552-00 | 1420 | 1480 | Open Area Rauch-Melder OSI-10 (Beam) mit 2 Wellenlängen, 10°-Empfänger
B05555-00 | 686 | 714 | Standard-Sender (Standard-Lichtquelle) – Batterie-Variante -
B05555-20 | 154 | 160 | Ersatzbatterie (Alkali) für OSID-Sender B05555-00
B05556-00 | 686 | 714 | Standard-Sender (Standard-Lichtquelle) –24VDC-Variante-
B05557-00 | 686 | 714 | „High-Power-Sender“ - 24VDC -
B05560-00 | 498 | 518 | Montage-Kit
B05561-00 | 510 | 530 | Schutzgehäuse für OSID-Empfänger
B05561-20 | 398 | 414 | Schutzgehäuse für OSID-Sender
B05564-00 | 1520 | 1580 | Anti-Kondensationsfolie ACF für OSID-Schutzgehäuse
B05565-00 | 126 | 131 | FTDI-Kabel 1,5 m
B05579-00 | 280 | 292 | Fireray One, „Long Range Kit“ - Reichweitenverlängerung, Distanz bis 120m
B05582-00 | 986 | 1030 | Fireray One, Lichtstrahlmelder-Melder (Beam) mit Reflektor, Distanz bis 50m
B05584-00 | 1430 | 1480 | fireray Hub Reflect System (8-120m)
B05585-00 | 1140 | 1180 | fireray Hub Reflect Einzelmelder
B05588-18 | 132 | 138 | Schutzkorb für FIRERAY One
B05592-01 | 264 | 264 | Halterung zur Ausrichtungsunterstützung für FIRERAY One FIRERAY 3000 und FIRERAY 5000
B05770-00 | 1220 | 1270 | Linearer Wärmemelder ProReact EN (konventionell), EN54-22- und VdS-zugelassen
B05772-00 | 1440 | 1500 | Linearer Wärmemelder ProReact EN (adressierbar)
B05778-00 | 436 | 454 | Leitkabel LSZH (weiß) ohne Sensorfunktion zur Verbindung von ProReact Sensorkabel und Auswerteeinheit, 100m Rolle, UV-beständig, Öl resistent
B05779-00 | 610 | 634 | Leitkabel LSZH (weiß) mit V²A-Stahlgeflecht zur Verbindung von ProReact Sensorkabel und Auswerteeinheit, 100m Rolle, UV-beständig, Öl resistent
B05781-00 | 720 | 748 | Sensorkabel (rot) für ProReact, Basiskabel, 100m Rolle, staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006
B05781-25 | 1800 | 1880 | Sensorkabel (rot) für ProReact, Basiskabel, 250m Rolle, staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006
B05781-50 | 3600 | 3760 | Sensorkabel (rot) für ProReact, Basiskabel, 500m Rolle, staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006
B05782-00 | 178 | 185 | Verbindungsbox für ProReact Sensorkabel, VdS-Nr. G 220006
B05783-00 | 168 | 174 | EOL Abschlusselement für ProReact Sensorkabel, VdS-Nr. G 220006 (Ersatzteil)
B05785-02 | 196 | 203 | Montagewinkel J-Form zur Deckenmontage für Sensorkabel ProReact
B05786-00 | 45 | 47 | Hochtemperatur-Montageschutzhülle für Sensorkabel ProReact, Silikon
B05787-00 | 20 | 21 | Kabelbinder zur Befestigung des Sensorkabel ProReact
B05790-00 | 846 | 880 | Sensorkabel mit Nylonüberzug für ProReact, 100m Rolle, beständig gegen Säuren/Basen, VdS-Nr. G 220006
B05790-25 | 2115 | 2200 | Sensorkabel mit Nylonüberzug für ProReact, 250m Rolle, sbeständig gegen Säuren/Basen, VdS-Nr. G 220006
B05790-50 | 4230 | 4400 | Sensorkabel mit Nylonüberzug für ProReact, 500m Rolle, sbeständig gegen Säuren/Basen, VdS-Nr. G 220006
B05791-00 | 990 | 1030 | Sensorkabel mit Edelstahlgeflecht für ProReact, 100m Rolle, staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006
B05791-25 | 2475 | 2580 | Sensorkabel mit Edelstahlgeflecht für ProReact, 250m Rolle, staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006
B05791-50 | 4950 | 5150 | Sensorkabel mit Edelstahlgeflecht für ProReact, 500m Rolle, staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006
B05803-00 | 498 | 498 | Funk-Modul EK-WL8-TRH für ESP-Bus, „loop-powered“ / inkl. a.P.-Gehäuse
B05808-00 | 294 | 294 | Funk-Expander EK-WL8-EXP zur Reichweitenverlängerung des TRH-Moduls, inkl. Option zur MESH-Kommunikation
B05813-00 | 218 | 218 | Intelligenter, adressierbarer Funk-Rauchmelder, Dual Optik, EK-WL8-O, mit Sockel und Batterie
B05813-02 | 520 | 520 | Intelligenter, adressierbarer Funk-Rauchmelder EK-WL8-OV, mit integrierter Blitzleuchte und Sprachalarm-Signalgeber, sowie Sockel und Batterie
B05817-00 | 234 | 234 | Funk-Multisensormelder EK-WL8-OH, EN54-5/-7/-25, adressierbar, mit Sockel und Batterie
B05821-00 | 210 | 210 | Funk-Wärmemelder EK-WL8-H, EN54-5/-25, adressierbar, mit Sockel und Batterie, Bi-direktionale Funkkommunikation
B05823-00 | 266 | 266 | Adressierbarer Funk-Handfeuermelder EK-WL8-CP, EN54-11/-25, inkl. a.P. Gehäuse und Batterie
B05832-00 | 234 | 234 | Adressierbares 1-Kanal-Eingangsmodul EK-WL8-IN auf Funk-Basis, überwacht, inkl. a.P.-Gehäuse und Batterie
B05835-00 | 510 | 510 | Funk-1-Kanal-Ausgangsmodul EK-WL8-OUT, adressierbar, inkl. a.P.-Gehäuse
B05839-00 | 898 | 898 | Prüf- und Test-Kit EK-WL8-SK für Ekho-Funksystem
B06040-00 | 198 | 204 | Lüftungskanal-Meldergehäuse, für adressierbaren Melder
B06040-01 | 25 | 26 | Verlängerungsrohr (300-750mm)
B06040-02 | 49 | 51 | Verlängerungsrohr (750-1500mm)
B06040-03 | 77 | 80 | Verlängerungsrohr (1500-3000mm)
B06300-00 | 174 | 183 | Orbis IS Optischer Rauchmelder
B06302-00 | 246 | 259 | Orbis IS Multisensor (Optisch/Thermo)
B06304-00 | 140 | 147 | Orbis IS Wärmemelder A1R (57°C)
B06306-00 | 165 | 174 | Orbis IS Wärmemelder A1S (57°C)
B06308-00 | 165 | 174 | Orbis IS Wärmemelder A2S (61°C)
B06310-00 | 165 | 174 | Orbis IS Wärmemelder BR (75°C)
B06312-00 | 165 | 174 | Orbis IS Wärmemelder BS (75°C)
B06314-00 | 165 | 174 | Orbis IS Wärmemelder CR (90°C)
B06316-00 | 165 | 174 | Orbis IS Wärmemelder CS (90°C)
B06318-00 | 19 | 20 | Orbis IS TimeSaver-Sockel
B06320-00 | 684 | 720 | Orbis IS Galvanische Barriere
B06400-00 | 462 | 476 | XP95 IS Optischer Rauchmelder
B06402-00 | 462 | 476 | XP95 IS Wärmemelder (A2S)
B06406-00 | 21 | 22 | XP95 IS Standardsockel
B06409-00 | 440 | 454 | XP95 IS Handfeuermelder rot
B06410-00 | 960 | 988 | XP95 IS Galvanische Barriere
B06412-00 | 294 | 302 | XP95 IS Protokoll-Übersetzer 1-Kanal
B06414-00 | 362 | 373 | XP95 IS Protokoll-Übersetzer 2-Kanal
B06458-00 | 1420 | 1820 | FIRERAY 5000 System (8-100m) mit Fernbedienungscontroller, adressierbar
B06458-01 | 1350 | 1620 | Zusätzlicher Detektor mit einem Prisma-Reflektor für B06458-00 mit 8 -100m Reichweite
B06519-00 | 680 | 714 | Prüf- und Testkit REACH zur Funkausleuchtung
B06520-00 | 516 | 542 | Funkmodul-REACH für Apollo Ringbus
B06522-00 | 323 | 340 | Optischer Funk-Rauchmelder REACH
B06522-05 | 323 | 356 | Optischer Funk-Rauchmelder REACH, schwarz
B06524-00 | 364 | 382 | Funk-Multisensormelder REACH
B06526-00 | 320 | 336 | Funk-Wärmemelder REACH
B06528-00 | 308 | 324 | Funk-Handfeuermelder REACH, Typ A
B06530-00 | 345 | 362 | Funk-Sockelsirene REACH
B06530-05 | 345 | 380 | Funk-Sockelsirene REACH, schwarz
B06532-00 | 386 | 405 | Funk-Wandsignalgeber REACH
B06536-00 | 420 | 441 | Funk Eingangsmodul REACH
B06536-01 | 420 | 441 | Funk Ausgangsmodul REACH
B06537-00 | 288 | 303 | Funk Melderparallelanzeige REACH
B07003-00 | 42.4 | 45 | Mehrtonsirene „SONOS“ rot, 32 Töne, max. 106dB(A)@1m
B07003-01 | 42.4 | 45 | Mehrtonsirene „SONOS“ weiß, 32 Töne, max. 106 dB(A)@1m
B07005-00 | 45.8 | 48 | Mehrtonsirene „RoLP“ rot, max. 112dB(A)@1m
B07005-01 | 45.8 | 48 | Mehrtonsirene „RoLP“ weiß, wie B07005-00, jedoch in weiß
B07015-01 | 58 | 61 | Plattformsirene SQ/SV, reinweiß - ohne Abdeckung, 32 Töne
B07015-06 | 7 | 7.4 | Abdeckung für Plattformsirene SQ/SV, reinweiß
B07020-00 | 116 | 121 | Hochleistungs-Mehrtonsirene Symphoni, rot, 32 Töne, max. 120dB(A)
B07020-01 | 184 | 192 | Hochleistungs-Mehrtonsirene Symphoni, rot, 32 Töne, max. 120 dB(A), Schutzart IP 66
B07020-02 | 116 | 121 | Hochleistungs-Mehrtonsirene Symphoni, weiß, 32 Töne, max. 120 dB(A)
B07090-00 | 7 | 7.4 | PG-Sockel „U-Base“, rot
B07090-01 | 7 | 7.4 | PG-Sockel „U-Base“, weiß
B07091-00 | 18 | 18.8 | PG-Sockel, rot, für Produktreihe „SONOS“
B07091-01 | 18 | 18.8 | PG-Sockel, weiß, für Produktreihe „SONOS“
B07151-00 | 82.2 | 82.2 | Ringbus-Sirene YBO-BS, max. 98 dB(A), weiß, zum Einsatz im Meldersockel, Tonart und Lautstärke einstellbar
B07151-03 | 103 | 103 | Ringbus-Sirene YBO-BS, max. 98 dB(A), schwarz, zum Einsatz im Meldersockel, Tonart und Lautstärke einstellbar
B07151-13 | 110.2 | 110.2 | Ringbus-Sirene YBO-BS, max. 98 dB(A), weiß, zum Einsatz im Meldersockel, Tonart und Lautstärke einstellbar
B07152-00 | 85.4 | 85.4 | Loop-Sockelsirene YBO-BS2(SCI)WHT, 98 dB(A), weiß RAL 9003, mit Dual-Isolator zum Einsatz im Meldersockel
B07152-03 | 98.9 | 103 | Loop-Sockelsirene YBO-BS2(SCI)BLK, 98 dB(A), schwarz, mit Dual-Isolator zum Einsatz im Meldersockel
B07154-00 | 154.5 | 154.5 | Ringbus-Sirene YBO-BSB2 mit integrierter roter Blitzleuchte, EN54-23 zugelassen
B07154-01 | 154.5 | 154.5 | Ringbus-Sirene YBO-BSB2 mit integrierter weißer Blitzleuchte, EN54-23 zugelassen
B07154-03 | 197.8 | 197.8 | Loop-Sockelsirene YBO-BSB2(WHT)WL-SIL mit integrierter weißer Blitz­leuchte, SIL2-zugelassen
B07155-00 | 5.4 | 5.4 | Abdeckung für vorgenannte Loop-Signalgeber B07151-00/B07151-13 , B07152-00 und B07154-00/B07154-01
B07155-05 | 5.4 | 5.4 | Abdeckung schwarz für vorgenannte Loop-Signalgeber B07151-03 und B07152-03
B07160-00 | 93.3 | 93.3 | Ringbus-Sirene CHQ-WS2, max. 102 dB, für Wandmontage (rot), Tonart und Lautstärke einstellbar, „loop-powered“
B07160-01 | 93.3 | 93.3 | Ringbus-Sirene CHQ-WS2, 102 dB(A), für Wandmontage weiß, Tonart und Lautstärke einstellbar, „loop-powered“
B07160-03 | 120 | 120 | Loop-Sirene CHQ-WS2(SIL), 102 dB(A), rot, für Wandmontage, SIL2-zugelassen
B07162-00 | 13.8 | 13.8 | Standard-Montagesockel YBO-R/3 (rot) für Ringbus-Wandsirene B07160-00 und B07160-03
B07162-01 | 13.8 | 13.8 | Standard-Montagesockel YBO-R/3(weiß) für Ringbus-Wandsirene B07160-01
B07163-00 | 27.6 | 27.6 | Montagesockel YBO-R/SCI (rot) mit Zweifach-Trenner für Ringbus-Wandsirene B07160-00 und B07160-03
B07163-01 | 27.4 | 27.4 | Montagesockel YBO-R/SCI(weiß) mit Zweifach-Trenner für Ringbus-Wandsirene B07160-01
B07164-00 | 20.4 | 20.4 | Zusatz-Montagesockel (rot) für Ringbus-Signalgeber zur Erhöhung der Schutzart auf IP65
B07164-01 | 20.4 | 20.4 | Zusatz-Montagesockel (weiß) für Ringbus-Signalgeber zur Erhöhung der Schutzart auf IP65
B07172-00 | 148 | 148 | Ringbus-Sirene mit Blitz (CHQ-WSB2), rot/rot, adressierbar EN54-23 Kat. „O“ zugelassen
B07172-01 | 148 | 148 | Ringbus-Sirene mit Blitz (CHQ-WSB2), weiß/rot, adressierbar EN54-23 Kat. „O“ zugelassen
B07200-00 | 62 | 65 | Blitzleuchte „Solex“, rot, VdS-zugelassen
B07200-01 | 62 | 65 | Blitzleuchte „Solex“, orange, VdS-zugelassen
B07203-00 | 96 | 100 | Blitzleuchte „Solista LX Wall“, rotes Gehäuse / roter Blitz
B07203-01 | 96 | 100 | Blitzleuchte „Solista LX Wall“, weißes Gehäuse / roter Blitz
B07205-00 | 96 | 100 | Blitzleuchte „Solista LX Ceiling“ für Deckenmontage, rotes Gehäuse / roter Blitz
B07205-01 | 96 | 100 | Blitzleuchte „Solista LX Ceiling“, weißes Gehäuse / roter Blitz
B07210-00 | 64 | 67 | LED-Blitzleuchte „Sonos“, rot/rot
B07210-01 | 64 | 67 | LED-Blitzleuchte „Sonos“, orange/weiß
B07225-00 | 262 | 273 | Blitzleuchte PY-X-S-05 (rote Haube), EN54-23-zugelassen, VdS-zugelassen
B07225-01 | 262 | 273 | Blitzleuchte PY-X-S-05 (klare Haube), EN54-23-zugelassen, VdS-zugelassen
B07230-00 | 498 | 518 | Schall-/Blitzkombination PA X 1-05, PATROL, sehr robuste Industrieversion, EN54-23 „O“ & UL-zugelassen, 105 dB(A) / 5J
B07235-00 | 418 | 435 | Optischer Signalgeber PY-X-M-10-SSM, EN54-23 zugelassen, roter Blitz
B07235-01 | 418 | 435 | Optischer Signalgeber PY-X-M-10-SSM, EN54-23 zugelassen, weißer Blitz
B07270-00 | 83.4 | 83.4 | Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte (rot), „loop-powered“
B07272-00 | 83.4 | 83.4 | Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte (gelb), „loop-powered“
B07280-00 | 146.3 | 146.3 | Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-CB(RED)RL, EN54-23 zugelassen
B07280-01 | 146.3 | 146.3 | Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-CB(WHT)RL, EN54-23 zugelassen
B07282-00 | 164.8 | 164.8 | Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-CB(RED)WL-15, EN54-23 zugelassen
B07282-01 | 164.8 | 164.8 | Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-CB(WHT)WL-15, EN54-23 zugelassen
B07290-00 | 146.3 | 146.3 | Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-WB(RED)RL, EN54-23 zugelassen
B07290-01 | 146.3 | 146.3 | Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-WB(WHT)RL, EN54-23 zugelassen
B07303-00 | 142 | 148 | Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-Kombination „RoLP LX Wall“, rot, EN54-23 zugelassen
B07310-00 | 88 | 92 | Konventionelle Optisch-/ akustische Kombination „Sonos“ rot/rot, VdS zugelassen nach EN54-3, 32 Töne, 106 dB(A)
B07311-00 | 70 | 73 | Konventionelle Optisch-/ akustische Kombination „Sonos“ orange/weiß, VdS-zugelassen nach EN54-3, 32 Töne, 106 dB(A)
B07315-00 | 164 | 171 | Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-Kombination „Sonos Pulse“, klassifiziert EN54-23 „C“, Ton max. 105 dB(A)
B07315-01 | 164 | 171 | Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-Kombination „Sonos Pulse“, klassifiziert EN54-23 „C“, Ton max. 105 dB(A)
B07317-00 | 164 | 171 | Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-Kombination „Sonos Pulse“, klassifiziert EN54-23 „W“, Ton max. 105 dB(A)
B07317-01 | 164 | 171 | Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-Kombination „Sonos Pulse“, klassifiziert EN54-23 „W“, Ton max. 105 dB(A)
B07335-00 | 170 | 177 | Hochleistungs-Mehrtonsirene NEXUS 105, rot, 64 Töne, max. 113 dB(A), Schutzart IP 66
B07450-00 | 538 | 584 | Leuchtwarnanzeige / -piktogramm
B07510-00 | 966 | 998 | Ex-Schallgeber DS 10 3G/3D, 114dB(A)
B07520-01 | 698 | 726 | Ex-Barriere (1 Kanal) für eigensichere Signalgeber
B07525-00 | 400 | 416 | Sonos I.S.Mehrtonsirene 32 Töne, 105 dB(A)
B07531-00 | 480 | 498 | Sonos I.S. Blitzleuchte (Beacon), ATEX-zugelassen, rote Kalotte
B07550-00 | 130 | 136 | Gehäuse (Kunststoff, IP 66) für DIN-Schienen-Ringbus-Module mit transparentem Deckel
B07705-00 | 158 | 166 | Sonos Voice Sprachalarm Signalgeber, rot
B07705-01 | 158 | 166 | Sonos Voice Sprachalarm Signalgeber, weiß
B07710-00 | 356 | 370 | Nexus Voice Sprachalarm Signalgeber, rot
B07812-00 | 428 | 428 | Funk-Wandsirene EK-WL8-SND, rot, 93 dB EN54-03/-25, 4 Töne, IP 65, adressierbar
B07920-00 | 184 | 194 | Discovery Kombi-Sockelsignalgeber (optisch/akustisch) gem. EN54/23, mit Isolator, weißer Blitz
B07922-00 | 105 | 110 | Discovery Multiton-Sockelsignalgeber (akustisch) mit Isolator
B07928-01 | 112 | 118 | EN54-23 Blitzleuchte Kategorie W, ringversorgt, adressierbar, rotes Gehäuse, weißer Blitz
B07928-02 | 112 | 118 | EN54-23 Blitzleuchte Kategorie C, ringversorgt, adressierbar, rotes Gehäuse, weißer Blitz
B07928-04 | 112 | 118 | EN54-23 Blitzleuchte Kategorie W, ringversorgt, adressierbar, weißes Gehäuse, weißer Blitz
B07928-05 | 112 | 118 | EN54-23 Blitzleuchte Kategorie C, ringversorgt, adressierbar, weißes Gehäuse, weißer Blitz
B07929-01 | 112 | 118 | EN54-23 Blitzleuchte, Klassifizierung: W-2,4-6, ringversorgt, adressierbar, rotes Gehäuse, roter Blitz
B07929-02 | 112 | 118 | EN54-23 Blitzleuchte, Klassifizierung: C-3-8, ringversorgt, adressierbar, rotes Gehäuse, roter Blitz
B07929-04 | 112 | 118 | EN54-23 Blitzleuchte, Klassifizierung: W-2,4-6 , ringversorgt, adressierbar, weißes Gehäuse, roter Blitz
B07929-05 | 112 | 118 | EN54-23 Blitzleuchte, Klassifizierung: C-3-8, ringversorgt, adressierbar, weißes Gehäuse, roter Blitz
B07930-00 |  | 114 | Soteria Sockelsirene, weiß mit Isolator
B07932-00 |  | 154 | Soteria AV-Sockelsirene mit Isolator, weiß, Blitz rot
B07934-00 | 118 | 118 | Soteria Open-Area Wandsirene, rot mit Isolator
B07934-01 | 118 | 118 | Soteria Open-Area Wandsirene, weiß mit Isolator
B07935-01 | 118 | 133 | Soteria Open-Area Signalgeber optisch, weiß, Blitz rot, mit Isolator
B07936-00 | 164 | 186 | Soteria Open-Area Kombi-Signalgeber, rot opt./ akustisch, Blitz rot, mit Isolator
B07942-00 | 182 | 192 | Discovery Open-Area Kombisignalgeber (optisch/akustisch)
B07942-01 | 182 | 192 | Discovery Open-Area Kombisignalgeber (optisch/akustisch)
B07962-00 | 116 | 122 | Open-Area Signalgeber optisch
B07962-01 | 116 | 122 | Open-Area Signalgeber optisch
B07964-00 | 108 | 114 | Open-Area Signalgeber akustisch
B07964-01 | 108 | 114 | Open-Area Signalgeber akustisch
B07974-00 | 92 | 97 | Sockelsignalgeber akustisch mit Isolator
B07980-00 | 5.5 | 5.8 | Deckenplatte für Sockelsignalgeber
B07990-00 | 11.6 | 12.4 | Abdeckung rot für Sockelsignalgeber
B07990-01 | 11.6 | 12.4 | Abdeckung weiß für Sockelsignalgeber
B08000-00 | 327 | 340 | Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661, vorbereitet für PHZ
B08005-01 | 1280 | 1332 | Feuerwehr-Bedienfeld ÖNORM F3031-FBF-C
B08010-00 | 834 | 868 | Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, redundante Ausführung - ohne Kastenschloss
B08018-00 | 1120 | 1170 | Bundle bestehend aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, redundant, und FBF nach DIN 14661
B08100-00 | 664 | 698 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS)
B08100-20 | 592 | 620 | Erweiterungsgehäuse für das Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) B08100-00
B08101-00 | 272 | 284 | Einbauwanne u.P. für das Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS)
B08103-00 | 2860 | 2980 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) DIN A3 in IP54-Edelstahl-Ausführung (V2A), auch für den Außenbereich
B08103-10 | 380 | 396 | Schaltschrankheizung 10W für FIBS B08103-00
B08103-20 | 380 | 396 | LED-Schaltschrankleuchte 3,5W für FIBS B08103-00
B08106-00 | 928 | 968 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) A3 mit 4 Einbauplätzen, 240 Stk. DIN-A3-Feuerwehrlaufkarten
B08107-00 | 1930 | 2060 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) für 300 Stk. DIN A3 Laufkarten
B08108-00 | 418 | 436 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem FIBS für FBF, FAT und HFM (ohne Laufkartenfach)
B08110-00 | 33 | 34 | Ersatzschlüssel CL1 (1 Stück), für FIBS-Gehäuse B08100-00 bis B08107-00, rechte Tür
B08120-00 | 2770 | 2890 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS), vorbereitet für Einbau von FBF, FAT sowie bis zu 120 Feuerwehrlaufkarten, DIN A4 mit LEDs und Sichtscheibe
B08130-00 | 2500 | 2600 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS), vorbereitet für Einbau von FBF und FAT sowie bis zu 120 Feuerwehrlaufkarten, DIN A4 mit LEDs
B08132-00 | 3100 | 3240 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS), vorbereitet für Einbau von FBF, FAT sowie bis zu 125 Feuerwehrlaufkarten, DIN A3 mit LEDs
B08134-00 | 3430 | 3580 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS), vorbereitet für Einbau von FBF, FAT sowie bis zu 125 Feuerwehrlaufkarten, DIN A3 mit LEDs und Sichtscheibe
B08150-00 | 6650 | 6940 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) V2A, für den Außenbereich, vorbereitet zur Aufnahme von FBF und FAT
B08151-00 | 13100 | 13700 | Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) V2A, für den Außenbereich, vormontiert auf Kruse Hohlsäule incl. FSK
B08152-00 | 1200 | 1250 | Doppel-PZ-Schließung für FIBS B08150-00/B08151-00
B08157-00 | 890 | 926 | Regenschutzdach für FIBS B08150-00/B08151-00
B08159-00 | 698 | 728 | Schaltschrankheizung für FIBS B08150-00/B08151-00
B08160-00 | 690 | 720 | Schrankleuchtenset für FIBS B08150-00/B08151-00
B08165-00 | 540 | 562 | Blitzleuchte für FIBS B08150-00/B08151-00
B08360-00 | 3300 | 3430 | Feuerwehrschlüsseldepot „flex-L“, mit DB-Umstellschloss inkl. Innentür und Schließung
B08360-01 | 3100 | 3230 | Feuerwehrschlüsseldepot „flex-L“, vorgerichtet für bauseitigen PZ, inkl. Innentür
B08360-02 | 4100 | 4270 | Feuerwehrschlüsseldepot „flex-L“, mit DB-Umstellschloss und rundum Sabotageschutz, inkl. Innentür und DB-Schließung
B08360-03 | 3900 | 4060 | Feuerwehrschlüsseldepot „flex-L“, vorgerichtet für bauseitigen PZ und mit rundum Sabotageschutz, inkl. Innentür
B08365-02 | 2150 | 2240 | Feuerwehrschlüsseldepot „basic“, DB-Umstellschloss, inkl. Innentür und Schließung, überwacht bis zu 3 übergroße Schlüssel
B08365-03 | 2820 | 2940 | Feuerwehrschlüsseldepot „basic“ (Kruse), incl.: Schließung DB-Umstellschloss und rundum Sabotageschutz, überwacht bis zu 3 übergroße Schlüssel
B08370-02 | 1950 | 2030 | Feuerwehrschlüsseldepot „basic“ (Kruse), vorgerichtet für baus. Profilhalbzylinder, überwacht bis zu 3 übergroße Schlüssel
B08370-03 | 2512 | 2620 | Feuerwehrschlüsseldepot „basic“, inkl. Innentür für PHZ und rundum Sabotageschutz, überwacht bis zu 3 übergroße Schlüssel
B08372-00 | 120 | 126 | Objektschlüsselüberwachung 1-fach für FSD „basic“ und „flex-L“
B08372-20 | 90 | 94 | Objektschlüsselüberwachung 1-fach für FSD „basic“ und „flex-L“ zur Nachrüstung vor Ort
B08375-00 | 174 | 181 | Regenschutz für Feuerwehrschlüsselkasten „basic“
B08375-02 | 301 | 314 | Regenschutz für Feuerwehrschlüsselkasten „flex L“
B08375-20 | 420 | 438 | Kombi-Regenschutzhaube für Feuerwehrschlüsselkasten basic und FSE
B08375-22 | 510 | 532 | Kombi-Regenschutzhaube für Feuerwehrschlüsselkasten „flex-L“ und FSE
B08376-00 | 145 | 152 | Mauerzarge (Einputzgehäuse) für Feuerwehrschlüsselkasten „basic“
B08377-00 | 302 | 316 | Kombiblendrahmen für FSD „basic“ und FSE (Kruse), vorgerüstet für den Einbau eines FSE
B08377-20 | 366 | 382 | Kombiblendrahmen für FSD „flex L“ und FSE (Kruse), vorgerüstet für den Einbau eines FSE
B08378-00 | 856 | 892 | Hohlwand-Adapter für FSD basic
B08378-01 | 19 | 20 | Steckschlüssel Hohlwand-Adapter
B08378-10 | 1590 | 1658 | Hohlwand-Adapter für FSD flex-L
B08381-00 | 1998 | 2080 | Standsäule K1 (Edelstahl), Hohlsäule (DIN) zur frei stehenden Montage, für FSK B083xx-0x mit Rundumsabotageschutz
B08381-11 | 480 | 499 | Sockel für Edelstahl-Standsäule K1 (DIN)
B08381-20 | 2930 | 3050 | Standsäule K5 (Edelstahl), Hohlsäule zur frei stehenden Montage, für B083xx-0x mit Rundumsabotageschutz, mit Deckelüberwachung
B08381-21 | 540 | 562 | Sockel für Edelstahl-Standsäule K5
B08381-40 | 4660 | 4860 | Standsäule K5-Flex (Edelstahl), XXL-Hohlsäule, vorgerüstet für Sondereinbauten
B08381-50 | 2920 | 3040 | Kompakt-Standsäule K6 (Edelstahl), Hohlsäule zur frei stehenden Montage, für FSD „basic“ B08365-03 und B08370-03, mit Deckelüberwachung
B08381-51 | 2920 | 3040 | Kompakt-Standsäule K6 (Edelstahl), Hohlsäule zur frei stehenden Montage, für FSK B08360-02, mit Deckelüberwachung
B08384-00 | 152 | 160 | Blitzleuchte für Standsäulen B08381-x0 bis B08387-00
B08384-20 | 348 | 362 | Orientierungsleuchte FW, zum Einbau in Standsäulen
B08384-40 | 844 | 880 | Briefkasten, zum Einbau in Standsäulen K1 bis K5-Flex
B08386-00 | 1086 | 1130 | Wandsäule K9 kompakt (Edelstahl)
B08387-00 | 3480 | 3620 | KRUSE WandSäule K10, Hohlsäule (VdS) zur Aufputz-Wandmontage
B08387-10 | 188 | 196 | Regenschutz für Edelstahlwandsäule „K 10“
B08390-00 | 78 | 82 | Vandalismusschutz für Blitzleuchte B08384-00
B08400-00 | 1500 | 1560 | Feuerwehrschlüsselkasten SD-04.2
B08401-00 | 1660 | 1730 | Feuerwehrschlüsselkasten SD-04.2 ohne Blendrahmen und ohne Putzhülle zum Einbau mit Standsäule / Funktionsblendrahmen
B08402-00 | 1840 | 1920 | Feuerwehrschlüsselkasten SD-04.2 mit Rundum-Sabotageschutz
B08404-00 | 64 | 68 | 10m Anschlusskabel zu SD-04.2
B08405-00 | 152 | 160 | Innentür für SD-04.2 - Profilhalbzylinder
B08410-00 | 148 | 156 | Innentür für SD-04.2 - Doppelbart-/Umstellschloss (Kruse)
B08422-00 | 85 | 90 | Nachrüst Kit für 2. Objektzylinder für SD-04.2
B08424-00 | 424 | 442 | Funktionsblendrahmen (für FSD und FSE)
B08426-00 | 272 | 283 | Tiefenausgleichsadapter für SD04.2 für Dämmfassaden
B08429-00 | 1770 | 1840 | Modulsäule als Wandmontageset 1
B08430-00 | 302 | 316 | Deckel zu Modulsäule
B08431-00 | 804 | 840 | FSD Modul zu Modulsäule
B08432-00 | 1420 | 1480 | Grundmodul zu Modulsäule
B08433-00 | 692 | 720 | Optionsmodul zum Einbau Freischaltelement
B08434-00 | 668 | 698 | Optionsmodul zum Einbau einer FWOL, Feuerwehrorientierungsleuchte)
B08435-00 | 946 | 984 | Optionsmodul Design LED Blitz
B08436-00 | 518 | 540 | Optionsmodul für Sondereinbauten
B08438-00 | 89 | 94 | Montage- und Befestigungsset für Modulsäule
B08495-00 | 624 | 650 | Feuerwehrorientierungsleuchte FWOL
B08600-00 | 364 | 380 | Freischaltelement „FSE-A“ (Abloy) mit Zylinder, Einbauversion für Kruse-Produkte
B08602-00 | 267 | 278 | Freischaltelement „FSE-PZ“, vorgerichtet für Profilhalbzylinder-Einbau für Kruse-Produkte
B08602-10 | 46 | 48 | VA Unterlegplatte 5mm für Kruse FSE-PZ (B08602-00)
B08612-00 | 400 | 416 | u.P.-Gehäuse für FSE, Typ Abloy (B08600-00) oder Kruse PZ (B08602-00)
B08613-00 | 165 | 172 | Vandalismus Rosette FW für Kruse FSE-A (B08600-00)
B08614-00 | 187 | 195 | Vandalismus Rosette FW für Kruse FSE-PZ (B08602-00)
B08710-00 | 52 | 55 | Laufkartentasche offen, quer, rot, max. 50 Stück Karten DIN A4
B08711-00 | 60 | 63 | Laufkartentasche offen, quer, rot, max. 100 Stück Karten DIN A4
B08712-00 | 120 | 125 | Laufkartentasche offen, quer, rot, max. 50 Stück Karten DIN A3
B08715-00 | 474 | 494 | Laufkartendepot mit CL1-Schloß, rot, max. 100 Stk. Karten DIN A4 quer
B08715-01 | 460 | 480 | Laufkartendepot mit Vorrichtung für bauseitigen PHZ, rot, max. 100 Stk. Karten DIN A4 quer
B08718-00 | 680 | 708 | Laufkartendepot mit Vorrichtung für bauseitigen PHZ, rot, max. 240 Stk. Karten DIN A 3 quer
B08720-00 | 390 | 406 | Dokumentengehäuse rot, für Laufkarten 120x DIN A4 / 50x DIN A3, mit CL1-Schloss
B08722-00 | 320 | 334 | Dokumentengehäuse rot, für Laufkarten 120x DIN A4 / 50x DIN A3, für PHZ
B08750-00 | 1240 | 1290 | Laufkartendepot rot, für max. 100 Karten DIN A3 Querformat, elektromechanische Verriegelung
B08760-00 | 1520 | 1580 | Laufkartendepot mit optionalen LEDs, rotes Stahlblechgehäuse mit Scheibe (max. Kapazität 120 Stk. Karten DIN A4 quer)
B08762-00 | 2420 | 2520 | Laufkartendepot mit optionalen LEDs, rotes Stahlblechgehäuse mit Scheibe (max. Kapazität 125 Stk. Karten DIN A3 quer)
B08770-00 | 1320 | 1380 | Laufkartendepot mit optionalen LEDs, rotes Stahlblechgehäuse (max. Kapazität 120 Stk. Karten DIN A4 quer)
B08775-00 | 128 | 134 | Laufkarten-Modul für 20 Laufkarten DIN A4 quer, vorbereitet für den Einbau von 20 LEDs
B08776-00 | 198 | 206 | Laufkarten-Modul für 25 Laufkarten DIN A3 quer, vorbereitet für den Einbau von 25 LEDs in Laufkartendepot B08762-00
B08777-00 | 57 | 60 | Blindplatten-Modul für Laufkartendepots B08760-00 und B08770-00
B08778-00 | 67 | 70 | Blindplatten-Modul für A3 Laufkartendepot B08762-00
B08780-00 | 426 | 444 | Verkabelung (Flachband) und Einbau von 20 LEDs für Laufkarten-Modul B08775-00
B08781-00 | 546 | 568 | Verkabelung (Flachband) und Einbau von 25 LEDs für Laufkarten-Modul B08776-00
B09210-00 | 380 | 396 | CPU-Platine für LED-Ansteuerung, z.B. für Lageplantableaus
B09215-00 | 194 | 202 | LED-Treiberplatine für 40 LEDs
B09220-00 | 282 | 294 | EIn-/Ausgangsplatine mit 20 OC-Ausgängen und 16 Eingängen
B09400-00 | 15 | 16 | Brandschutzschild „BMZ“ nach DIN 4066
B09400-01 | 11 | 12 | Brandschutzschild „BMZ“ nach DIN 4066
B09400-02 | 92 | 96 | Brandschutzschild „BMZ“ (groß) nach DIN 4066
B09430-00 | 11.2 | 12 | Brandschutzschild „Aufzug im Brandfall nicht benutzen“ nach DIN 4066
B09440-01 | 21.6 | 23 | Brandschutzschild „Pfeil links / rechts“
B09440-02 | 24.8 | 26 | Brandschutzschild „Pfeil links / rechts“
B09450-01 | 20.8 | 22 | Brandschutzschild „Mittel/Geräte zur Brandbekämpfung“
B09455-02 | 25.6 | 27 | Brandschutzschild „Brandmelder manuell“
B12202-00 | 2.2 | 2.3 | Ersatzglasscheibe unbedruckt, für Handfeuermelder nach DIN EN 54, Teil 11
B12205-00 | 2.1 | 2.2 | Ersatzschlüssel für DIN-Handfeuermelder, Ausführung Kunststoff
B12206-00 | 7.8 | 8.2 | Ersatzschlüssel für DIN-Handfeuermelder, Ausführung Metall
B12207-00 | 2.8 | 3 | Schlüssel für Funk-Handfeuermelder B05823-00/B05824-00
F00011-19 | 23 | 56 | Flachkabel Solution F1 Grafik-LCD in Sonderlänge 130cm für 19" Schaltschrank (Standard 65 cm)
F00025-00 | 36 | 26 | Flachkabel Solution F1 Bedienfeld in Sonderlänge 130cm für 19" Schaltschrank (Standard 65 cm)
F01020-00 | 176 | 184 | Montageplatte für 19"-Gehäuse (wird für alle 19-Gehäuse benötigt, sofern eine Solution F1 eingebaut wird)
F01405-00 | 10.8 | 12 | Dichtungssatz für HFM B02300-00, B02302-00, B02310-00, B02312-00 und B02313-00 zur Erhöhung der Schutzart auf IP 54
F20040-11 | 618 | 644 | CPU-Platine P040-xx für BMZ Solution F1, zur Schaffung eines völlig redundanten CPU-Kerns der BMZ
X11870-60 | 39.8 | 42 | Notstrom-Akku, 12 V / 7,0 Ah
X12101-00 | 170 | 177 | Tragschienenmontabler Überspannungsableiter als Geräteschutz für Endgeräte (netzseitig), inkl. Basiselement, 230 V AC
X12141-01 | 170 | 177 | Tragschienenmontabler Überspannungsableiter PLT-SEC-T3-24-FM/PT als Geräteschutz für Grenzwert- und Signalgeberlinien und FSD, incl. Basiselement, 24 V AC / DC
X12143-00 | 196 | 204 | Tragschienenmontabler Überspannungsableiter als Geräteschutz Typ 3 für 2-adrige DC Signalkreise TTC-6P-1x2-F-24DC-PT-I
X12143-01 | 190 | 198 | Tragschienenmontabler Überspannungsableiter als Geräteschutz Typ 3 für 2-adrige AC Signalkreise TTC-6P-1x2-F-48DC-PT-I
X12201-00 | 270 | 281 | Tragschienenmontabler Überspannungsableiter als Geräteschutz Typ 3 für eine Ringbusleitung (2DA) TTC-6P-4-24DC-PT-I
X12301-00 | 216 | 225 | Tragschienenmontabler Überspannungsableiter als Geräteschutz Typ 3 für 1DA Datenleitung TTC-6P-3-5DC-PT-I einetzbar für RS485, ArcNet und FSD-Ausgänge
X12400-00 | 224 | 233 | Tragschienenmontabler Überspannungsableiter Webserver Grob- und Feinschutz für einen RJ45 Anschluss
X12450-00 | 168 | 175 | Fernmeldemodul-Sender zur Übertragung der Störmeldung von TTC-Schutzmodulen
X12451-00 | 168 | 175 | Fernmeldemodul-Empfänger zur Übertragung der Störmeldung von TTC-Schutzmodulen
X19176-30 | 84 | 88 | Notstrom-Akku, 12 V / 18 Ah
X22000-71 | 66 | 69 | Magnet-Haftantenne für TAS-Link-Wegemodule, mit flexiblem Anschlusskabel 2,5 m (SMA-Anschluss)
X22000-76 | 223 | 232 | Außenantenne auf Montagewinkel und 15m Anschlusskabel (SMA-Anschluss)
X22000-77 | 320 | 334 | Außenantenne auf Montagewinkel und 30m Anschlusskabel (SMA-Anschluss)
X22000-80 | 95 | 99 | Rundstrahkantenne für TAS-Link-Wegemodule, SMA-Anschluss
X22001-52 | 99 | 104 | Antennen-Verlängerung 5 m für 4G-Magnethaftantenne (SMA-Anschluss)
X24002-10 | 295 | 308 | Linien-Erweiterungsmodul XKT 1 (8 Linien, 2 Relais)
X24002-20 | 390 | 410 | Linien-Erweiterungsmodul XRT 1 (8 Relais)
X24002-30 | 342 | 356 | BMA-Erweiterungsmodul XBT 1
X24210-00 | 714 | 744 | LTE Wegemodul TEL 1
X24270-10 | 590 | 614 | GSM / GPRS-Wegemodul TEG 2
X29100-00 | 732 | 762 | TAS-Link IV Basisbaugruppe TLV 1
X29100-10 | 248 | 258 | Leer-Gehäuse G2
X29100-30 | 382 | 398 | Leer-Gehäuse G4+, mit 4 LED-Anzeigen
X29105-00 | 980 | 1020 | TAS-Link IV im Gehäuse G2
X29110-00 | 1120 | 1170 | TAS-Link IV im Gehäuse G4+ und 4 LEDs
X29115-00 | 1440 | 1500 | TAS-Link IV im Gehäuse G4+ inklusive Netzgerät und 4 LEDs
X29140-00 | 322 | 336 | Netzgerät NT560-12/E
X95200-12 | 59.4 | 62 | Notstrom-Akku, 12 V / 12 Ah
X95260-12 | 21 | 22 | Notstrom-Akku 12V / 2,6 Ah
X95615-00 | 130 | 136 | Notstrom-Akku, 12 V / 26 Ah
X95630-01 | 194 | 202 | Notstrom-Akku, 12 V / 38 Ah
X95666-00 | 328 | 342 | Notstrom-Akku, 12 V / 65 Ah